一、设计依据

海南省绿色建筑设计说明专篇（2019年版）

）

1.《绿色建筑评价标准》GB/T  50378-2019

2.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

4.《声环境质量标准》GB3096-2008

5.《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

6.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010（2013年修订版）

7.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

8.《建筑日照计算参数标准》GBT 50947-2014

9.《建筑采光设计标准》GB50033-2013

10.《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018

11.《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

12.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

13.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

14.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

15.《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018

16.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

17.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》GB/T18920-2002

18.《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016年版）

19.《室外给水设计规范》GB50013-2006

20.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

21.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

22.《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015

23.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

24.《建筑照明设计标准》GB50034-2013

25.《建筑幕墙》GB21086-2007

26.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008

27《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013

28 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

29. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、工程概况

1. 项目名称：

2. 建设地点：

3. 项目建设用地面积：             m2 。项目总建筑面积：         m2，其中地上：          m2，

地下：          m2；建筑层数：         层；建筑高度：         m。

4. 主要建筑功能：□住宅建筑    □公共建筑    □综合性单体建筑

三、绿色建筑设计技术措施汇总：

| 一、建筑专业 |  |
| --- | --- |
| 4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝 地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易 爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 技术措施说明： 证明材料：□项目区位图 □场地地形图 □工程地质勘察报告 □环评报告或建设项目环境影响登记表 □土壤含氡量检测报告 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（明确建施图号） 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确建施图号） 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 技术措施说明： 证明材料：□建筑材料做法表 4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（明确建施图号） 4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 技术措施说明： 证明材料：□标识系统设计说明 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1、室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 2、外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 技术措施说明： 证明材料：□室外噪声分析报告书 □建筑室内噪声级报告书 □建筑构件隔声设计报告书 □设计图纸（明确建施图号） 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 技术措施说明： 证明材料：□建筑材料做法表 □建筑围护结构隔热性能计算书 □节能计算书 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 技术措施说明： 证明材料：8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确建施图号） 6.1.2 场地人行岀入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 技术措施说明： 证明材料：□总平面图 □场地周边公共交通设施布局示意图 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 技术措施说明： 证明材料：□总平面图 □设计图纸（明确建施图号） 6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便岀入。 技术措施说明： 证明材料：□总平面图 □设计图纸（明确建施图号） 7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家 有关节能设计的要求。 技术措施说明： 证明材料：□总平面图 □鸟瞰图 □单体效果图 □建筑日照模拟计算报告 □设计说明 □设计图纸（明确建施图号）□节能计算书 7.1.9 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： 1、住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%; 2、公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。 技术措施说明： 证明材料： □单体效果图 □设计图纸（明确建施图号） 8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 技术措施说明： 证明材料：□总平面图 □日照计算分析报告 8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 技术措施说明： 证明材料：□总平面图 □场地热环境计算报告 □设计图纸（明确建施图号） 8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸 8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 技术措施说明： 证明材料：□标识系统设计说明 8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 技术措施说明： 证明材料：□总平面图 □垃圾收集设施布置图 |  |
| 二、结构专业 |  |
| 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、 屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □结构计算书 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □结构计算书 □设计图纸（明确结施图号） 4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固 并能适应主体结构变形。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □结构计算书 □设计图纸（明确结施图号） 7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确结施图号） 7.1.10 选用的建筑材料应符合下列规定：现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确结施图号） |  |
| 三、给排水专业 4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固 并能适应主体结构变形。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确水施图号） 5.1.3 给水排水系统的设置应符合下列规定： 1、生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求； 2、应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施,且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次； 3、应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm； 4、非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 技术措施说明： 证明材料： □设计说明 7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1、应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； 2、用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； 3、用水器具和设备应满足节水产品的要求。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □卫生洁具选型表 □设计图纸（明确水施图号） 8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 技术措施说明： 证明材料：□场地竖向设计文件 □年径流总量控制率计算书 □设计控制雨量计算书 8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明： 证明材料：□环评报告或建设项目环境影响登记表 □设计说明 |  |
| 四、电气专业 4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固 并能适应主体结构变形。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确电施图号） 5.1.5 建筑照明应符合下列规定： 1、照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定； 2、人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品； 3、选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □灯具与光源选型表 □设计图纸（明确电施图号） □照明计算书 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（明确电施图号） 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 技术措施说明： 证明材料：□智能化设计图纸 6.1.6 建筑应设置信息网络系统。 技术措施说明： 证明材料：□智能化设计图纸 7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 技术措施说明： 证明材料： □设计说明 □设计图纸（明确电施图号） □照明计算书 7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确电施图号） 7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施; 自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 |  |
| 五、暖通专业 4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固 并能适应主体结构变形。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确暖施图号） 5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸 □气流组织模拟分析报告 5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确暖施图号） □暖通设计计算书 5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确暖施图号） 5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确暖施图号） □智能化设计图纸 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1、应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； 2、空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确暖施图号） □分区控制策略书 □IPLV 、SCOP计算书 7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 技术措施说明： 证明材料：□设计说明 □设计图纸（明确暖施图号） 8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明： 证明材料：□环评报告或建设项目环境影响登记表 □设计说明 |  |
| 设计承诺 | 我单位承诺绿色建筑设计专项审查所提交的设计图纸、指标计算书、模拟分析报告及检测报告等证明文件真实、准确。如有不实之处，愿意承担相应的责任。(加盖公章） |

专篇应简要描述本项目采用的绿色建筑设计措施，各项措施的说明应满足以下深度要求：

1、按照绿色建筑评价标准的要求,本专项说明内的条文均为控制项，绿色建筑等级为基本级。

2、应简要叙述设计中的绿色建筑设计方案和技术措施，包括但不限于设计方案描述、关键参数说明和设计效果表达，不得照抄照搬条文原文或条文解释；

3、应注明施工图图纸编号及具体条文号，并应提供相应证明材料（分析报告、计算书等）并在方框内打勾；

4、鼓励建设单位在报送施工图审查材料时，提交景观、装修、智能化、可再生能源利用等专项设计文件（或依照当地建设行政主管部门要求执行），以便加强绿色建筑技术审查的完整性。若设计图纸暂不能提供（如景观、装修、二次专业设计），需在证明材料中注明，后期专业设计应按照本专篇填写内容落实。

5、当建筑群参与绿色建筑评价时，所有建筑绿色技术相同时，可不分单体建筑出具说明专篇。

6、根据《中国土壤氡概况》的相关划分，对于整体处于土壤氡含量低背景、中背景区域，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造的项目，可不提供土壤氡检测报告。